# 🛡️ Bezpečnostní pokyny – RED LIGHT PANEL 300 SHARP SHAPE

1. Použití dle určení

- Red Light Panel 300 je určen pro podporu regenerace, stimulaci pokožky, svalů a kloubů prostřednictvím červeného a infračerveného světla.

- Výrobek je určen výhradně pro vnější použití. Není zdravotnickým prostředkem a nenahrazuje lékařskou péči.

2. Věk a dozor

- Výrobek není vhodný pro děti do 12 let.

- Děti mohou používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

3. Stav a kontrola výrobku

- Před každým použitím zkontrolujte stav panelu, kabelu a konektorů.

- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené, má praskliny, uvolněné LED diody nebo poškozený napájecí kabel.

4. Bezpečné používání

- Nepřibližujte panel příliš blízko očí.

- Nepoužívejte na citlivou, podrážděnou pokožku.

- Nepoužívejte během spánku a vyhněte se nadměrnému tlaku na zařízení.

- Nepokoušejte se zařízení rozebírat ani upravovat.

5. Světelná terapie

- Dodržujte doporučený čas a vzdálenost od pokožky (např. 10–20 minut zhruba 20–30 cm od pokožky – upřesněno v návodu k použití panelu).

- V případě pocitu nepříjemného tepla nebo pálení přerušujte terapii.

- Nepoužívejte zařízení déle, než doporučuje výrobce.

6. Zdravotní upozornění

- V případě epilepsie, akutní bolesti, zánětu, poruch citlivosti, diabetu, cévních onemocnění, těhotenství nebo neurologických obtíží konzultujte použití s lékařem nebo fyzioterapeutem.

- Nepoužívejte, pokud máte implantovaný elektronický přístroj (např. kardiostimulátor) bez konzultace s lékařem.

8. Údržba a skladování

- Čistěte pouze suchým nebo mírně vlhkým hadříkem.

- Nepoužívejte vodu ani čisticí prostředky, které mohou poškodit elektroniku.

- Skladujte v suchu, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla.

- Nepokládejte těžké předměty na panel.

### ⚠️ Varování (dle GPSR)

Nesprávné použití nebo zanedbání těchto pokynů může vést ke zranění. Výrobek nepodléhá certifikaci jako zdravotnický prostředek. Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití.