# 🛡️ Bezpečnostní pokyny – CHLADIVÁ BANDÁŽ ČEPICE SHARP SHAPE

1. Použití dle určení

- Gelová bandáž Sharp Shape je určena k dočasné chladové nebo hřejivé terapii.

- Slouží ke zmírnění bolesti, otoků, svalového napětí, při pohmožděninách, přetížení svalů nebo drobných poraněních.

- Výrobek je určen výhradně k vnějšímu použití. Není určen jako zdravotnický prostředek.

2. Věk a dozor

- Výrobek není vhodný pro děti do 3 let.

- Děti mohou používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

3. Stav a kontrola výrobku

- Před každým použitím zkontrolujte stav bandáže. V případě poškození materiálu, protržení, úniku gelu nebo viditelného opotřebení – výrobek nepoužívejte.

4. Bezpečné používání

- Nepřikládejte bandáž na citlivou, poraněnou nebo podrážděnou pokožku, otevřené rány nebo popáleniny vyššího stupně.

- Nepoužívejte na jedno místo příliš dlouhou dobu.

- Nepoužívejte během spánku.

- Vyhněte se nadměrnému tlaku nebo utažení návleku.

5. Chladová terapie

- Před použitím uchovávejte bandáž minimálně 2 hodiny v chladničce nebo mrazničce.

- Před aplikací vždy ověřte, že teplota není nepříjemně nízká, aby nedošlo k podráždění nebo omrzlinám.

6. Hřejivá terapie

- Zahřívejte pouze v mikrovlnné troubě, obvykle po dobu 20 sekund.

- V případě potřeby dohřívejte po krátkých intervalech (cca 5 sekund).

- Před aplikací vždy zkontrolujte teplotu, aby nedošlo k popálení pokožky.

7. Zdravotní upozornění

- V případě akutní bolesti, zánětu, poruch citlivosti, diabetu, cévních onemocnění nebo neurologických obtíží, konzultujte použití výrobku s lékařem nebo fyzioterapeutem.

8. Údržba a skladování

- Čistěte ručně měkkým vlhkým hadříkem.

- Neponořujte do vody, neperte v pračce.

- Nechte zcela vyschnout před uložením.

- Skladujte na suchém, chladném místě, mimo přímé sluneční záření.

### ⚠️ Varování (dle GPSR)

Nesprávné použití nebo zanedbání těchto pokynů může vést ke zranění. Výrobek nepodléhá certifikaci jako zdravotnický prostředek. Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití.